BÀI   2  : THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ  NGƯỜI

CHƯƠNG I: CẤU TẠO THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI

1. Thang cuốn:

Hệ thống các bậc thang nối tiếp nhau được dẫn động cơ khí có quỹ đạo chuyển động theo vòng khép kín và liên tục để vận chuyển người đi lên hoặc đi xuống

Góc nghiêng ( của thang cuốn không được vượt quá 30o, nhưng với độ nâng không vượt quá 6 m và vận tốc định mức không vượt quá 0,50 m/s thì cho phép góc nghiêng được tăng lên đến 35o.

Các bộ phận chính của thang cuốn: (Hình 1)

Hình 1: Các bộ phận chính của thang cuốn

| 1.Tủ điều khiển | 5.Xích tải |
| --- | --- |
| 2.Máy kéo | 6.Vách kính (lan can) |
| 3.Đĩa xích trên | 7.Tay vịn |
| 4.Bậc | 8.Kết cấu thép. |

Hình 2: Cấu tạo của thang cuốn

-Thang cuốn được bố trí lắp đặt theo các vị trí như hình dưới đây:

Hình 3: Việc bố trí lắp đặt thang cuốn tại công trình

2.Băng tải chở người :

Hệ thống các tấm nền nối tiếp nhau hoặc băng được dẫn động cơ khí có quỹ đạo chuyển động theo vòng khép kín va liên tục để vận chuyển người trên cùng một độ cao hoặc giữa các độ cao khác nhau.

Góc nghiêng của băng tải chở người không được vượt quá 12o

Các bộ phận chính của băng tải chở người tương tự như thang cuốn, các bậc ở thang cuốn được thay bằng các tấm nền.

Hình 4: Băng tải chở người.

HÌnh 5 : Băng tải chở người.

Hình 6: Liên kết giữa các tám nền

| 1.Tấm lược | 3.Bánh xe |
| --- | --- |
| 2.Tấm nền |  |

CHƯƠNG II:NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI

1. Thang cuốn:

Máy kéo thông qua bộ truyền xích (đai) sẽ làm quay các đĩa xích trên, một cặp xích tải được quấn vòng quanh hai cặp đĩa xích. Máy kéo và hệ thống truyền động được đặt bên trọng kết cấu kim loại nối giữa 2 tầng.

Các bậc của thang cuốn có 2 bộ bánh xe, tại mỗi bên bánh phía trên được kết nối với xích, bánh phía dưới tỳ lên thanh ray dẫn. Các bậc được nối thành chuỗi liên tục, chúng được kéo bởi các đĩa xích trên đỉnh thang cuốn. Tại lối vào và ra, các mặt bậc tạo thành mặt phẳng nằm ngang, làm phẳng lối ra vào.

Ngoài việc làm cho bậc quay, máy kéo còn tác dụng làm di chuyển 2 băng tay vịn. Tay vịn đơn giản là một băng truyền cao su có biên dạng nhất định , được quấn quanh một loạt các bánh xe, chúng được thiết kế chính xác để nó di chuyển ở tốc độ tương tự các bậc.

Hình 7: Cấu tạo của thang cuốn

| 1.Máy kéo | 4.Tay vịn |
| --- | --- |
| 2.Đĩa xích trên | 5.Bậc |
| 3.Kết cấu thép |  |

2. Băng tải chở người:

Nguyên lý của băng tải chở người tương tự đối với thang cuốn, máy kéo thông qua bộ truyền xích (đai) sẽ làm quay các đĩa xích trên. Các tấm nền được nối với nhau thành chuỗi liên tục, khi đĩa xích trên quay sẽ làm quay các tấm nền và đồng thời tay vịn cũng được quay với tốc độ tương tự bậc.

CHƯƠNGIII:CÁC THIẾT BỊ PHỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN CỦA THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI:

1. Hệ thống phanh:

Thang cuốn và băng tải chở người phải có hệ thống phanh để dừng máy với gia tốc hãm ít thay đổi nhất và giữ máy ở vị trí đứng yên (phanh chính);  Không được cố tình làm chậm trễ tác động của hệ thống phanh.

Hệ thống phanh phải hoạt động tự động khi:

a)   Trong trường hợp mất  điện nguồn.

b)   Trong trường hợp mất điện điều khiển.

2. Thiết bị chống vượt tốc:

Thiết bị phải ngắt mạch thang cuốn hoặc băng tải chở người trước khi vận tốc vượt quá 1,2 lần vận tốc định mức.

3. Thiết bị chống đứt xích :

Thiết bị sẽ nêm chặt cặp đĩa xích trên khi có sự cố đứt xích truyền chuyển động từ máy kéo sang đĩa xích trên.

4. Các tiếp điểm an toàn:

- Nút dừng khẩn cấp ở lối và ra

- Bảo vệ điểm vào các băng tay vịn.

- Chống kẹt vật lạ vào tấm lược.

- Chống kẹt vật lạ vào thành bên

- Chống gẫy bậc, chống đứt tay vịn.

- Bảo vệ chống trùng xích

CHƯƠNGIV: QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ:

QTKĐ: 02- 2013/BLĐTBXH

1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.

1.1. Phạm vi áp dụng:

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với thang cuốn và băng tải chờ người thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

1.2. Đối tượng áp dụng:

- Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng thiết bị nêu trên (Gọi chung là cơ sở).

- Các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn đã được Cục an toàn lao động - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ định.

- Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

1.3. Các hình thức kiểm định kiểm định: quy trình này phải được thực hiện đầy đủ trong các trường hợp sau:

- Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu.

- Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ.

- Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường.

2. QUY CHUẨN ,TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN.

- QCVN 11:2012/BLĐTBXH , Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người.

- TCVN 6397: 2010 , Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

- TCVN 6906: 2001 ,  Thang cuốn và băng chở người - Phương pháp thử, các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

- TCVN 9358 : 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung .

Trong trường hợp có các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn mới thay thế hoặc có các quy định khác của cơ quan có thẩm quyền thì đương nhiên sẽ được áp dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định đó.

Có thể kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị theo các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn khác khi có đề nghị của cơ sở sử dụng, chế tạo với điều kiện các mức giới hạn được quy định trong quy chuẩn, tiêu chuẩn đó phải bằng hoặc cao hơn tại Quy chuẩn, Tiêu chuẩn đã nêu trong quy trình này.

3. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA.

Quy trình này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn nêu trên và một số thuật ngữ, định nghĩa trong quy trình này được hiểu như sau:

3.1. Thang cuốn: Hệ thống các bậc thang nối tiếp nhau được dẫn động cơ khí có quỹ đạo chuyển động theo vòng khép kín và liên tục để vận chuyển người đi lên hoặc đi xuống.

Băng tải chở người: Hệ thống các tấm nền nối tiếp nhau hoặc băng được dẫn động cơ khí có quỹ đạo chuyển động theo vòng khép kín va liên tục để vận chuyển người trên cùng một độ cao hoặc giữa các độ cao khác nhau.

3.2. Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng.

3.3. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của  thiết bị theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.

3.4. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị.

- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

4. CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH.

Khi kiểm định phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị.

- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài.

- Kiểm tra kỹ thuật- thử không tải.

- Các chế độ thử tải- phương pháp thử.

- Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đã đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra từng bước phải ghi chép và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

5. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH

Yêu cầu về thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định: Các thiết bị, dụng cụ kiểm định phải phù hợp, trong thời hạn kiểm định và hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:

- Thiết bị đo điện trở cách điện.

- Thiết bị đo điện trở tiếp đất.

- Thiết bị đo dòng điện.

- Thiết bị đo hiệu điện thế.

- Thiết bị đo vận tốc dài và vận tốc vòng.

- Các dụng cụ, thiết bị đo lường cơ khí: Đo độ dài, đo đường kính, đo khe hở...

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng.

- Thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác khi cần thiết.

6. ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH.

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

6.1. Thiết bị phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.

6.2. Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị phải đầy đủ.

6.3.  Đối với các thiết bị mới chế tạo, lắp đặt trước khi kiểm định lần đầu phải được đánh giá hợp quy theo quy định ( thời gian áp dụng sau 12 tháng kể từ ngày ban hành quy trình này) .

6.4. Các yếu tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.

6.5. Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để vận hành thiết bị.

7. CHUẨN BỊ KIỂM ĐỊNH.

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị  sau :

7.1.Thống nhất kế hoạch kiểm định, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm định, cơ sở sử dụng thiết bị và đơn vị lắp đặt, bảo trì.

7.1.1. Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật thiết bị.

7.1.2. Cử người tham gia và chứng kiến kiểm định.

7.2. Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị:

Căn cứ vào các chế độ kiểm định để kiểm tra, xem xét các hồ sơ sau:

7.2.1. Khi kiểm định lần đầu:

- Lý lịch, hồ sơ của thiết bị:

+ Phải thể hiện được mã hiệu; năm sản xuất; nơi chế tạo; năng suất vận chuyển, loại dẫn động, điều khiển, vận tốc, các kích thước chính và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống: thiết bị điều khiển, thiết bị an toàn, máy kéo…

+  Các bản vẽ có ghi các kích thước chính

+ Bản vẽ nguyên lý điện điều khiển.

+ Hướng dẫn vận hành, xử lý sự cố.

- Hồ sơ lắp đặt:

+ Hồ sơ hoàn công, các biên bản nghiệm thu kỹ thuật.

+ Các kết quả kiểm tra điện trở nối đất bảo vệ, điện trở cách điện động cơ.

7.2.2. Khi kiểm định định kỳ:

- Lý lịch, kết quả kiểm định lần trước.

- Hồ sơ về quản lý sử dụng: các kết quả kiểm tra điện trở nối đất bảo vệ, vận hành, bảo dưỡng; Các biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

7.2.3. Khi kiểm định bất thường:

- Hồ sơ thiết kế cải tạo, sửa chữa.

- Biên bản nghiệm thu sau cải tạo, sửa chữa.

- Biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng.

Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu tại 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 của quy trình này. Nếu không đảm bảo, cơ sở phải có biện pháp khắc phục bổ xung.

7.3. Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kiểm định phù hợp để phục vụ quá trình kiểm định.

7.4. Xác định và thống nhất biện pháp an toàn với cơ sở trước khi thực hiện kiểm định. Chuẩn bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm định.

8. TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:

8.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:

8.1.1. Kiểm tra tính đầy đủ và đồng bộ của thiết bị (đánh giá so với hồ sơ, lý lịch thiết bị)

- Kiểm tra tình trạng của các bộ phận, cụm máy.

- Kiểm tra thông số kỹ thuật, tính đồng bộ của các cụm máy, các chỉ tiêu kỹ thuật: tốc độ, điện áp, kích thước lắp đặt.

8.1.2. Kiểm tra sự chính xác giữa hồ sơ của nhà chế tạo, lắp đặt so với thực tế (về các thông số, chỉ tiêu kỹ thuật, nhãn hiệu).

8.1.3. Kiểm tra các khuyết tật, biến dạng của các bộ phận, cụm máy.

8.1.4. Kiểm tra bao che các cụm máy và các bộ phận của thang, đánh giá theo mục 5.1- TCVN 6397: 2010.

8.1.5. Kiểm tra các kết cấu gối đỡ, đánh giá theo mục 5.3- TCVN 6397: 2010.

8.1.6. Kiểm tra hệ thống chiếu sáng, đánh giá theo mục 5.4- TCVN 6397: 2010.

Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị đầy đủ ,đồng bộ, lắp đặt theo đúng thiết kế, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật, hay hiện tượng bất thường và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.1.

8.2. Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải:

8.2.1. Kiểm tra phần lắp đặt và độ chính xác các kích thước hình học:

- Khe hở giữa bậc thang, tấm nền hoặc băng và tấm chắn thành bên, đánh giá theo mục 11.2.1- TCVN 6397: 2010.

- Khe hở giữa hai bậc thang hoặc tấm nền kế tiếp:, đánh giá theo mục 11.1 TCVN 6397: 2010.

- Khe hở giữa các tấm chắn thành lan can liền kề lắp tiếp nhau, đánh giá theo mục 5.1.5.4 - TCVN 6397: 2010.

- Độ sâu ăn khớp của răng tấm lược với các rãnh mặt trên bậc thang hoặc tấm nền, đánh giá theo mục 11.3.1- TCVN 6397: 2010.

- Khe hở giữa chân răng lược và mép trên của phần bề mặt bậc thang hoặc tấm nền, đánh giá theo mục 11.3.2 - TCVN 6397: 2010.

- Khe hở giữa tay vịn và dẫn hướng, đánh giá theo  mục 7.3.1-TCVN 6397: 2010.

- Khoảng cách theo phương ngang giữa mép ngoài của tay vịn với tường bên hoặc tấm chắn thẳng đứng, đánh giá theo mục 7.3.2 - TCVN 6397: 2010.

- Kích thước lối vào và lối ra, đánh giá theo mục 5.2.1 và 5.2.2 - TCVN 6397: 2010.

- Chiều cao thông thuỷ phía trên bậc thang hoặc tấm nền, đánh giá theo mục 5.2.3 - TCVN 6397: 2010.

- Bảo vệ điểm vào tay vịn, đánh giá theo mục 7.5 - TCVN 6397: 2010.

- Bao che thang cuốn và băng chở người, đánh giá theo các khoản của mục 5.1.1- TCVN 6397: 2010.

- Cửa kiểm tra và cửa sập, đánh giá theo các khoản của mục 5.1.3- TCVN 6397: 2010.

- Biện pháp phòng ngừa tại các chỗ giao nhau với mặt sàn tầng, hoặc các thang đan chéo nhau, đánh giá theo mục 5.2.4 - TCVN 6397: 2010.

- Khoảng cách theo phương ngang giữa mép ngoài tay vịn và tường bên hoặc các vật cản khác, đánh giá theo mục 7.3.2 - TCVN 6397: 2010.

8.2.2. Kiểm tra và đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống, cơ cấu và thiết bị an toàn:

- Thiết bị chống kẹt tại điểm vào của tay vịn.

- Thiết bị tự động dừng thang khi có vật lạ kẹt vào tấm lược.

- Thiết bị an toàn chống đứt tay vịn (nếu có).

- Số lượng, vị trí, cấu tạo và công tắc dừng khẩn cấp.

- Thiết bị chống đảo pha, mất pha.

- Thiết bị an toàn ngăn ngừa chùng xích, đứt xích.

- Thiết bị an toàn chống vật lạ kẹt vào giữa tấm chắn dưới và mặt bên bậc thang.

- Kiểm tra sự làm việc của hệ thống bôi trơn.

- Đo điện áp, cường độ dòng điện, so sánh với hồ sơ thiết bị.

- Kiểm tra và đánh giá điện trở nối đất bảo vệ.

- Kiểm tra và đánh giá độ cách điện, đánh giá theo mục:13.1.3-TCVN 6397-2010.

- Công tắc chính, đánh giá theo muc 13.4- TCVN 6397: 2010;

- Công tắc an toàn, đánh giá theo mục 14.1.2.2- TCVN 6397: 2010;

- Công tắc dừng thang;

- Thiết bị dừng khẩn cấp, đánh giá theo mục 14.2.2 -TCVN 6397: 2010;

- Thiết bị tự động dừng - khởi động tự động (nếu có).

8.2.3. Thử không tải:

- Khởi động và cho thang chạy không tải theo cả hai hướng chuyển động, đánh giá theo mục 4.2.1-TCVN 6906:2001.

- Đánh giá khả năng hoạt động nếu thang cuốn và băng chở người đặt nối tiếp nhau không có lối ra trung gian theo mục 5.2.1- TCVN 6397: 2010.

- Đo tốc độ của thang cuốn hoặc băng tải trở người, phải thoả mãn mục 12.2 - TCVN 6397:2010.

- Đo vận tốc tay vịn và so sánh với vận tốc tấm nền hoặc bậc thang, sai số không được vượt quá 2%.

- Thử phanh không tải thang cuốn: Cho thang chạy theo chiều xuống, dừng thang đột ngột, đo quãng đường phanh và đánh giá theo mục 12.4.4.2-TCVN 6397: 2010.

- Thử phanh không tải băng tải chở người:Cho băng tải chạy theo chiều xuống (hoặc ngang), dừng băng tải đột ngột, đo quãng đường phanh và đánh giá theo mục 12.4.4.4-TCVN 6397: 2010.

Đánh giá : Kết quả đạt yêu cầu khi các thông số kích thước, các thiết bị an toàn và các cơ cấu hoạt động đúng tính năng thiết kế và đáp ứng các yêu cầu của mục 8.2.

8.3. Các chế độ thử tải - Phương pháp thử:

8.3.1. Thử phanh chính:

- Thử phanh thang cuốn thực hiện theo mục 4.2.4.2-TCVN 6906: 2001, đánh giá theo mục 12.4.4.2-TCVN 6397: 2010.

- Thử phanh băng tải chở người thực hiện theo mục 4.2.7- TCVN 6906: 2001, đánh giá theo mục 12.4.4.4 TCVN 6397: 2010.

8.3.2. Thử phanh phụ (nếu có):Thực hiện theo mục 4.2.5- TCVN 6906: 2001.

Đánh giá : Kết quả yêu cầu khi đáp ứng các yêu cầu của mục 8.3.

9. XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

9.1. Lập biên bản kiểm định:

9.1.1. Biên bản kiểm định phải theo mẫu quy định (ban hành kèm theo quy trình này).

9.1.2. Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).

9.2. Thông qua biên bản kiểm định:

Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau:

- Chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở ủy quyền.

- Người được giao tham gia và chứng kiến kiểm định.

- Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định.

Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, chủ cơ sở cùng ký; chủ cơ sở đóng dấu vào biên bản.

9.3. Dán tem kiểm định: Kiểm định viên dán tem kiểm định khi thiết bị đạt yêu cầu.Tem được dán ở vị trí dễ quan sát .

9.4. Cấp Giấy chứng nhận kiểm định:

9.4.1. Khi thiết bị được kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, Tổ chức kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định sau khi biên bản kiểm định được công bố tại cơ sở trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc.

9.4.2. Khi thiết bị được kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước 9.1; 9.2 và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định , kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định về cơ quan quản lí nhà nước về lao động địa phương nơi đặt thiết bị.

10. THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

10.1. Kiểm định định kỳ: không quá 4 năm.

- Đối với thang cuốn và băng tải chở người làm việc trong các điều kiện môi trường ăn mòn, tần suất làm việc cao: không quá 3 năm

- Đối với thang cuốn và băng tải chở người sử dụng trên 12 năm: không quá 2 năm.

10.2.Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở

10.3. Thời hạn kiểm định trên có thể được rút ngắn nhưng phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

10.4. Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

Phụ lục 1

| (Bộ, UBND... ) (Tên tổ chức KĐ) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

.............., Ngày         tháng         năm

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

THANG CUỐN /BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI

Số :..............

Chúng tôi gồm:

1.……………………………………………………   Kiểm định viên số :

2.……………………………………………………   Kiểm định viên số :

Thuộc: .............................................

Số hiệu tổ chức kiểm định : ..............................

Đã tiến hành kiểm định:

Của: (ghi rõ tên cơ sở)

Địa chỉ:   (trụ sở chính của cơ sở)

Vị trí lắp đặt :

Quy trình kiểm định áp dụng: QTKĐ: 02-2013/BLĐTBXH

Có sự chứng kiến của:

| ...................................................................... | Chức vụ: .............................. |
| --- | --- |
| ...................................................................... | Chức vụ: .............................. |

I- THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ

| - Loại-Mã hiệu : | ……………………. | - Vận tốc định mức : | ……………… | m/ph |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Năm chế tạo: | ……………………. | - Chiều rộng bậc thang : | …………….... | mm |
| - Số chế tạo: | ……………………. | - Độ cao nâng : | …………….... | mm |
| - Nhà chế tạo: | ……………………. | - Góc nâng : | …………….... | độ |
| - Năng suất: | ……… | người/h | - Tên tầng phục vụ: | …………………….. |

II - HÌNH THỨC KIỂM ĐỊNH

Lần đầu  □ ;       Định kỳ  □ ;      Bất thường   □

III - NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

A- KIỂM TRA HỒ SƠ:

| TT | HẠNG MỤC KIỂM TRA | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lý lịch |  |  |  |
| 2 | Hồ sơ kỹ thuật |  |  |  |

B- KIỂM TRA BÊN NGOÀI:

- Tính đầy đủ - đồng bộ của thang:  ………………………………………

- Các khuyết tật - biến dạng: ………………………………………..…………

C- KIỂM TRA KỸ THUẬT - THỬ KHÔNG TẢI:

1-Phần lắp đặt và độ chính xác các kích thước hình học:

| - Các tấm chắn dưới, vách che trong, vách che ngoài của lan can: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| --- | --- |
| - Các bậc thang, răng lược, sàn chiếu nghỉ: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Các băng tay vịn (khe hở - bảo vệ điểm vào): | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Khe hở giữa bậc thang và tấm chắn thành bên: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Khe hở giữa hai bậc thang kế tiếp: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Khe hở giữa bậc thang và răng lược: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Độ sâu ăn khớp của răng lược: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Khoảng cách an toàn với các bộ phận công trình xung quanh: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |

2-Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống, cơ cấu và thiết bị an toàn:

| - Hệ thống bôi trơn: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| --- | --- |
| - Độ cách điện động cơ: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Điện trở nối đất: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Dòng điện động cơ dẫn động: | Đạt ( Không đạt ( |
| - Các công tắc dừng thang, công tắc an toàn: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Thiết bị chống kẹt tay: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Thiết bị dừng thang khi có vật lọt vào tấm lược: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Thiết bị chống chùng xích, đứt xích | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Thiết bị chống kẹt vật lạ giữa tấm chắn dưới và mặt bên bậc thang: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Thiết bị chống đảo pha, mất pha : | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Thiết bị dừng khi đứt tay vịn hoặc gãy bậc thang: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Thiết bị tự động dừng và khởi động thang (nếu có): | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |

D. CÁC CHẾ ĐỘ THỬ-PHƯƠNG PHÁP THỬ

1.Thử hoạt động không tải:

| - Vận tốc : | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| --- | --- |
| - So sánh vận tốc của bậc thang/ tấm nền với tay vịn: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| - Quãng đường phanh : | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |

2.Thử hoạt động có tải:

| - Quãng đường phanh chính: | Đạt ( Không đạt ( Không đạt (Đạt ( Không đạt ( |
| --- | --- |
| - Quãng đường phanh phụ (nếu có): | Đạt ( Không đạt ( |

IV- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

- Thiết bị :         		Đạt yêu cầu (	 Không đạt yêu cầu (

- Với năng suất vận chuyển: ..................... người/h

2. Đã được dán tem kiểm định số: …….Tại vị trí:……………..

3. Kiến nghị:………………………………………...........................................................

Thời hạn thực hiện kiến nghị: …………………..........

V- THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH

Kiểm định định kỳ ngày : .........tháng.........năm.......

Lý do rút ngắn thời hạn:…….

Biên bản được thông qua tại:.............................ngày.. tháng … năm.

Biên bản được lập thành ... bản, mỗi bên giữ … bản

Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện việc kiểm định này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả kiểm định ghi trong biên bản./.

| CHỦ CƠ SỞ Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị (ký tên và đóng dấu) | NGƯỜI THAM GIA CHỨNG KIẾN (ký, ghi rõ họ, tên) | KIỂM ĐỊNH VIÊN (ký, ghi rõ họ, tên) |
| --- | --- | --- |

Phụ lục 2

HƯỚNG DẪN GHI CHÉP KIỂM ĐỊNH

1. Cở sở sử dụng:….

2.Vị trí lắp đặt:…

3. Thông số cơ bản của thiết bị: Công suất động cơ; số chế tạo; năm chế tạo; tên tầng phục vụ;

A- KIỂM TRA HỒ SƠ:

…………………………………..

B- KIỂM TRA BÊN NGOÀI:

………………………………….

C- KIỂM TRA KỸ THUẬT - THỬ KHÔNG TẢI:

1-Phần lắp đặt  :…………………….

2. Độ chính xác các kích thước hình học:

| - Các băng tay vịn (khe hở - bảo vệ điểm vào): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Khe hở giữa bậc thang và tấm chắn thành bên: |  |  |
| - Khe hở giữa hai bậc thang kế tiếp: |  |  |
| - Khe hở giữa bậc thang và răng lược: |  |  |
| - Độ sâu ăn khớp của răng lược: |  |  |
| - Khoảng cách an toàn với các bộ phận công trình xung quanh: |  |  |

2-Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống, cơ cấu và thiết bị an toàn:

| - Hệ thống bôi trơn: |  |
| --- | --- |
| - Độ cách điện của động cơ : |  |
| - Điện trở nối đất: |  |
| - Dòng điện động cơ dẫn động : |  |
| - Các công tắc dừng thang, công tắc an toàn: |  |
| - Thiết bị chống kẹt tay: |  |
| - Thiết bị dừng thang khi có vật lọt vào tấm lược: |  |
| - Thiết bị chống chùng xích, đứt xích |  |
| - Thiết bị chống kẹt vật lạ giữa tấm chắn dưới và mặt bên bậc thang: |  |
| - Thiết bị chống đảo pha, mất pha : |  |
| - Thiết bị dừng khi đứt tay vịn hoặc gãy bậc thang: |  |
| - Thiết bị tự động dừng và khởi động thang (nếu có): |  |

D. CÁC CHẾ ĐỘ THỬ-PHƯƠNG PHÁP THỬ

1.Thử hoạt động không tải:

| - Vận tốc đo: |  |
| --- | --- |
| - So sánh vận tốc của bậc thang/ tấm nền với tay vịn: |  |
| - Quãng đường phanh : |  |

2.Thử hoạt động có tải:

| - Quãng đường phanh chính: |  |
| --- | --- |
| - Quãng đường phanh phụ: |  |

Kiến nghị (nếu có):